[image: image1.emf]

АНКЕТА №3
Проектирование оборудования очистки воды для питьевых нужд
	Организация
	

	Адрес
	

	Ф.И.О., должность
	

	Телефон
	
	Факс
	
	E-mail
	
	Дата
	

	Местоположение / название объекта
	

	Используемые источники входной воды:

	(
Скважина
	( 
Водопровод

	(
Река, озеро
	( 
Другой

	Суточный расход воды, м3/сут
	

	Пиковый расход воды, м3/час
	

	Режим работы:

	(
непрерывный
	( 
односменный, кол-во часов_______

	(
многосменный, кол-во смен/часов________

	Наличие емкостей:    (объем, материал, количество…)

	( на входе __________________________            ( на выходе ______________________________

	Наличие насосов и насосных станций для подачи или перекачивания воды:

	Производительность______ м3/ч
Давление_____ бар (атм.)    Количество______ шт.

	Производитель______________        Другое____________________________________

	Требуется ли насосное оборудование:     (Да   
    (Нет     (нужное выделить или подчеркнуть)
 (Скважинный насос     (Повысительный насос      (Другое ____________________

	(  Новый объект

(  Реконструкция

(Стадия проектирования

	Требуется ли автоматизация:  (Фильтров   (Насосов  ( Резервуаров   (___________

	Назначение воды и требования:   (Хоз-питьевые цели     (Розлив минеральной воды

	( Другое 

	Данные по исходной воде:

	Параметры
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	СанПиН

	Запах при 20 и при нагревании до 60 (С
	баллы
	
	2

	Вкус и привкус при 20(С
	баллы
	
	2

	Цветность
	градус
	
	20

	Мутность,
	ЕМФ
	
	1,5

	Водородный показатель
	Един.рН
	
	6 - 9

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/л
	
	1000

	Жесткость общая
	мг-экв/л
	
	7,0

	Окисляемость перманганатная
	мгО2/л
	
	5,0

	Нефтепродукты (суммарно)
	мг/л
	
	0,1

	ПАВ 
	мг/л
	
	0,5

	Железо (суммарно)
	мг/л
	
	0,3

	Марганец (суммарно)
	мг/л
	
	0,1

	Сульфаты
	мг/л
	
	500

	Фтор и фториды
	мг/л
	
	1,5

	Хлориды
	мг/л
	
	350

	Сероводород
	мг/л
	
	0,003

	Хлор остаточный свободный
	мг/л
	
	0,3-0,5


Заполненную анкету 
просим направлять по факсу +7 (495) 643-23-94 
или e-mail info@wfilter.ru
Спасибо.
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